## Killarney WWTP
Sample Type | Date | BOD | COD | SS | Total P | Ortho P | Total N | NH3-N | TON
Influent Sample | 2012-01-04 | 59 | 121 | 56 | 1.67
Influent Sample | 2012-01-10 | 77 | 139 | 88 | 5.21
Influent Sample | 2012-01-17 | 98.4 | 240 | 92 | 3.75
Influent Sample | 2012-01-25 | 121 | 135 | 84 | 3.75 |  | 16.6
Influent Sample | 2012-01-31 | 120 | 230 | 134 | 3.96
Influent Sample | 2012-02-07 | 86 | 184 | 82 | 3.54
Influent Sample | 2012-02-15 | 165 | 267 | 159 | 5.83
Influent Sample | 2012-02-21 | 170 | 339 | 141 | 3.96
Influent Sample | 2012-02-28 | 188 | 377 | 127 | 3.96 |  | 21.8
Influent Sample | 2012-03-07 | 152 | 304 | 120 | 3.13
Influent Sample | 2012-03-13 | 201 | 417 | 193 | 5.21
Influent Sample | 2012-03-22 | 199 | 398 | 208 | 5.63
Influent Sample | 2012-03-28 | 202 | 402 | 172 | 6.04 |  | 34.4
Influent Sample | 2012-04-04 | 195 | 398 | 212 | 5.21
Influent Sample | 2012-04-11 | 175 | 411 | 214 | 5.83
Influent Sample | 2012-04-18 | 110 | 200 | 167 | 2.71
Influent Sample | 2012-04-25 | 150 | 290 | 139 | 3.75
Influent Sample | 2012-05-02 | 104 | 303 | 137 | 4.79 |  | 28
Influent Sample | 2012-05-10 | 190 | 368 | 209 | 5.21
Influent Sample | 2012-05-15 | 183 | 432 | 190 | 4.9
Influent Sample | 2012-05-22 | 237 | 487 | 184 | 5.4
Influent Sample | 2012-05-29 | 340 | 525 | 299 | 7 |  | 32.8
Influent Sample | 2012-06-06 | 240 | 461 | 219 | 5.2
Influent Sample | 2012-06-12 | 230 | 487 | 220 | 5.2
Influent Sample | 2012-06-19 | 140 | 266 | 151 | 3.2
Influent Sample | 2012-06-26 | 260 | 442 | 195 | 7.71 |  | 26.4
Influent Sample | 2012-07-03 | 135 | 266 | 111 | 6.46
Influent Sample | 2012-07-11 | 175 | 371 | 175 | 6.25 |  | 20.6
Influent Sample | 2012-07-17 | 237 | 572 | 326 | 7.5
Influent Sample | 2012-07-24 | 240 | 520 | 215 | 7.71
Influent Sample | 2012-07-31 | 260 | 515 | 226 | 6.67
Influent Sample | 2012-08-08 | 140 | 286 | 125 | 3.13
Influent Sample | 2012-08-14 | 185 | 332 | 122 | 6.04
Influent Sample | 2012-08-22 | 265 | 494 | 254 | 6.67 |  | 27.2
Influent Sample | 2012-08-29 | 175 | 400 | 236 | 4.17
Influent Sample | 2012-09-04 | 200 | 350 | 184 | 6.88
Influent Sample | 2012-09-11 | 180 | 368 | 193 | 4.79
Influent Sample | 2012-09-19 | 182 | 396 | 175 | 5.21 |  | 32.2
Influent Sample | 2012-09-25 | 150 | 287 | 121 | 3.96
Influent Sample | 2012-10-02 | 200 | 362 | 169 | 4.79
Influent Sample | 2012-10-09 | 184 | 395 | 190 | 5.42
Influent Sample | 2012-10-17 | 165 | 293 | 172 | 3.54 |  | 23
Influent Sample | 2012-10-23 | 220 | 385 | 151 | 5.42
Influent Sample | 2012-10-31 | 180 | 328 | 179 | 4.58
Influent Sample | 2012-11-07 | 115 | 192 | 91 | 2.92
Influent Sample | 2012-11-13 | 130 | 272 | 155 | 3.13 |  | 7.5
Influent Sample | 2012-11-20 | 65 | 119 | 49 | 1.67
Influent Sample | 2012-11-27 | 95 | 135 | 65 | 2.08
Influent Sample | 2012-12-04 | 86 | 209 | 119 | 2.08 |  | 14.6
Influent Sample | 2012-12-11 | 81 | 192 | 90 | 2.92
Influent Sample | 2012-12-18 | 108 | 216 | 140 | 3.13
Effluent Sample | 2012-01-04 | 9.7 | 28 | 9.6 | 0.56
Effluent Sample | 2012-01-10 | 3.6 | 14 | 4 | 0.56
Effluent Sample | 2012-01-17 | 3 | 17 | 1.2 | 0.42
Effluent Sample | 2012-01-25 | 3.6 | 18 | 1.6 | 0.25 |  | 10.3
Effluent Sample | 2012-01-31 | 5 | 21 | 1.6 | 0.31
Effluent Sample | 2012-02-07 | 5.6 | 28 | 2 | 0.33
Effluent Sample | 2012-02-15 | 5 | 25 | 4.4 | 0.4
Effluent Sample | 2012-02-21 | 4.6 | 21 | 2 | 0.35
Effluent Sample | 2012-02-28 | 2.6 | 31 | 1.2 | 0.25
Effluent Sample | 2012-03-07 | 1 | 13 | 1.2 | 0.15
Effluent Sample | 2012-03-13 | 3.7 | 17 | 3.9 | 0.15
Effluent Sample | 2012-03-22 | 4.4 | 22 | 0.8 | 0.13
Effluent Sample | 2012-03-28 | 2.7 | 25 | 2.4 | 0.19
Effluent Sample | 2012-04-04 | 3.9 | 24 | 3.2 | 0.52
Effluent Sample | 2012-04-11 | 4.1 | 23 | 1.6 | 0.33
Effluent Sample | 2012-04-18 | 5 | 30 | 1.6 | 0.23
Effluent Sample | 2012-04-25 | 4 | 37 | 1.6 | 0.17
Effluent Sample | 2012-05-02 | 2.5 | 29 | 4.8 | 0.21
Effluent Sample | 2012-05-10 | 3 | 39 | 3.2 | 0.23
Effluent Sample | 2012-05-15 | 1.8 | 23 | 4.4 | 0.17
Effluent Sample | 2012-05-22 | 1 | 26 | 2.8 | 0.19
Effluent Sample | 2012-05-29 | 2 | 18 | 3.2 | 0.21
Effluent Sample | 2012-06-06 | 2 | 22 | 2.8 | 0.18
Effluent Sample | 2012-06-12 | 2 | 26 | 2 | 0.19
Effluent Sample | 2012-06-19 | 2 | 12 | 2.8 | 0.1
Effluent Sample | 2012-06-26 | 3.2 | 32 | 1.6 | 0.33
Effluent Sample | 2012-07-03 | 2.5 | 11 | 1.2 | 0.29
Effluent Sample | 2012-07-11 | 2.5 | 22 | 1.2 | 0.25
Effluent Sample | 2012-07-17 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.19
Effluent Sample | 2012-07-24 | 2.5 | 20 | 2.8 | 0.25
Effluent Sample | 2012-07-31 | 4 | 25 | 7.2 | 0.44
Effluent Sample | 2012-08-08 | 4.5 | 19 | 9.2 | 0.23
Effluent Sample | 2012-08-14 | 4.5 | 14 | 1.6 | 0.21
Effluent Sample | 2012-08-22 | 4 | 20 | 6.8 | 0.29 |  | 6.3
Effluent Sample | 2012-08-29 | 3 | 19 | 4.8 | 0.21
Effluent Sample | 2012-09-04 | 2.9 | 31 | 6.4 | 0.29
Effluent Sample | 2012-09-11 | 6.2 | 32 | 5.2 | 0.35
Effluent Sample | 2012-09-19 | 1.4 | 16 | 1.2 | 0.17 |  | 7.8
Effluent Sample | 2012-09-25 | 4.5 | 11 | 1.6 | 0.31
Effluent Sample | 2012-10-02 | 5 | 21 | 6 | 0.65
Effluent Sample | 2012-10-09 | 4.5 | 25 | 5.6 | 0.52
Effluent Sample | 2012-10-17 | 5 | 22 | 7.6 | 0.48 |  | 8.4
Effluent Sample | 2012-10-23 | 5.5 | 28 | 2 | 0.35
Effluent Sample | 2012-10-31 | 5 | 20 | 1.2 | 0.19
Effluent Sample | 2012-11-07 | 4 | 15 | 7.6 | 0.23
Effluent Sample | 2012-11-13 | 4 | 20 | 4.8 | 0.31 |  | 2.2
Effluent Sample | 2012-11-20 | 3 | 13 | 11.6 | 0.23
Effluent Sample | 2012-11-27 | 6.8 | 23 | 3.6 | 0.21
Effluent Sample | 2012-12-04 | 3.8 | 18 | 9.2 | 0.27 |  | 3.7
Effluent Sample | 2012-12-11 | 4.5 | 14 | 2 | 0.13
Effluent Sample | 2012-12-18 | 4.6 | 23 | 12.4 | 0.35