## C'island WWTP
Sample Type | Date | BOD | COD | SS | Total P | Ortho P | Total N | NH3-N | TON
Influent Sample | 2012-01-03 | 60 | 175 | 125
Influent Sample | 2012-01-11 | 140 | 308 | 220
Influent Sample | 2012-01-18 | 130 | 302 | 135
Influent Sample | 2012-01-25 | 55 | 171 | 120
Influent Sample | 2012-02-04 | 145 | 354 | 255
Influent Sample | 2012-02-13 | 180 | 388 | 160
Influent Sample | 2012-02-22 | 110 | 244 | 230
Influent Sample | 2012-03-05 | 305 | 676 | 410
Influent Sample | 2012-03-15 | 310 | 695 | 355
Influent Sample | 2012-03-22 | 510 | 1114 | 740
Influent Sample | 2012-03-28 | 320 | 698 | 350
Influent Sample | 2012-04-03 | 200 | 415 | 200
Influent Sample | 2012-04-12 | 190 | 463 | 205
Influent Sample | 2012-04-17 | 45 | 110 | 137
Influent Sample | 2012-05-03 | 170 | 388 | 130
Influent Sample | 2012-05-09 | 125 | 267 | 110
Influent Sample | 2012-05-19 | 305 | 682 | 335
Influent Sample | 2012-06-05 | 265 | 609 | 490
Influent Sample | 2012-06-12 | 115 | 249 | 70
Influent Sample | 2012-06-21 | 135 | 309 | 145
Influent Sample | 2012-06-27 | 105 | 234 | 115
Influent Sample | 2012-07-04 | 80 | 191 | 90
Influent Sample | 2012-07-11 | 75 | 167 | 60
Influent Sample | 2012-07-30 | 355 | 810 | 120
Influent Sample | 2012-08-07 | 60 | 126 | 60
Influent Sample | 2012-08-22 | 78 | 204 | 30
Influent Sample | 2012-08-28 | 225 | 628 | 220
Influent Sample | 2012-09-04 | 380 | 1404 | 1040
Influent Sample | 2012-09-12 | 140 | 328 | 180
Influent Sample | 2012-09-19 | 255 | 435 | 445
Influent Sample | 2012-09-26 | 180 | 426 | 205
Influent Sample | 2012-10-06 | 135 | 326 | 205
Influent Sample | 2012-10-15 | 180 | 424 | 140
Influent Sample | 2012-10-25 | 300 | 510 | 265
Influent Sample | 2012-11-01 | 90 | 202 | 100
Influent Sample | 2012-11-06 | 285 | 638 | 130
Influent Sample | 2012-11-14 | 95 | 186 | 105
Influent Sample | 2012-11-20 | 190 | 475 | 350
Influent Sample | 2012-12-04 | 170 | 380 | 40
Influent Sample | 2012-12-09 | 280 | 585 | 360
Influent Sample | 2012-12-17 | 240 | 482 | 300
Effluent Sample | 2012-01-03 | 3 | 11 | 12
Effluent Sample | 2012-01-11 | 1 | 9 | 7
Effluent Sample | 2012-01-18 | 1.5 | 6 | 5
Effluent Sample | 2012-01-25 | 1 | 10 | 9
Effluent Sample | 2012-02-04 | 2 | 12 | 17
Effluent Sample | 2012-02-13 | 1 | 19 | 11
Effluent Sample | 2012-02-22 | 2 | 22 | 9
Effluent Sample | 2012-03-05 | 1.5 | 2 | 5
Effluent Sample | 2012-03-15 | 2.5 | 22 | 10
Effluent Sample | 2012-03-22 | 3 | 21 | 19
Effluent Sample | 2012-03-28 | 3 | 14 | 11
Effluent Sample | 2012-04-03 | 3 | 34 | 16
Effluent Sample | 2012-04-12 | 2 | 15 | 1
Effluent Sample | 2012-04-17 | 1 | 11 | 10
Effluent Sample | 2012-05-03 | 2.5 | 22 | 6
Effluent Sample | 2012-05-09 | 2.5 | 8 | 8
Effluent Sample | 2012-05-19 | 2 | 11 | 4
Effluent Sample | 2012-06-05 | 4.5 | 11 | 13
Effluent Sample | 2012-06-12 | 4 | 11 | 12
Effluent Sample | 2012-06-21 | 2.5 | 11 | 7
Effluent Sample | 2012-06-27 | 1.5 | 16 | 4
Effluent Sample | 2012-07-04 | 1.5 | 15 | 6
Effluent Sample | 2012-07-11 | 2 | 6 | 12
Effluent Sample | 2012-07-30 | 4.5 | 7 | 18
Effluent Sample | 2012-08-07 | 3.5 | 18 | 6
Effluent Sample | 2012-08-22 | 2 | 10 | 7
Effluent Sample | 2012-08-28 | 2.5 | 7 | 5
Effluent Sample | 2012-09-04 | 3.5 | 22 | 17
Effluent Sample | 2012-09-12 | 3 | 21 | 16
Effluent Sample | 2012-09-19 | 1 | 19 | 22
Effluent Sample | 2012-09-26 | 2 | 11 | 10
Effluent Sample | 2012-10-06 | 2 | 12 | 13
Effluent Sample | 2012-10-15 | 2 | 18 | 8
Effluent Sample | 2012-10-25 | 3 | 10 | 3
Effluent Sample | 2012-11-01 | 2 | 13 | 16
Effluent Sample | 2012-11-06 | 2.5 | 24 | 9
Effluent Sample | 2012-11-14 | 3.5 | 18 | 6
Effluent Sample | 2012-11-20 | 2 | 24 | 13
Effluent Sample | 2012-12-04 |  | 25 | 8
Effluent Sample | 2012-12-09 | 3 | 17 | 19
Effluent Sample | 2012-12-17 | 3 | 14 | 17